## Лист1
№ТИ на ОС | наименование ТИ | место установки (ТП / ОРУ/ ЗРУ / ...) | Uном. кВ | тип пу | № сч. | ТТ | ТН | вкл. (кос/полукос/прям) | требуется замена ПУ (да/нет) | опрашивается / не опрашивается | свобод.RS-485 | тех. решение
1 | ПС 110 Псков (ПС-53) яч. 53-04 |  | 10 |  |  |  |  | косв. |  |  |  | установка шкафа связи, подкл. к свобод. RS-485
2 | ПС 110 Псков (ПС-53) яч. 53-18 |  | 10 |  |  |  |  | косв.
3 | ПС 110 Речная (ПС-126) яч. 126-10 |  | 10 |  |  |  |  | косв. |  |  |  | установка шкафа связи, подкл. к свобод. RS-485
4 | ПС 110 Речная (ПС-126) яч. 126-03 |  | 10 |  |  |  |  | косв.
5 | МТС-Энерго |  | 0.4 | АИСТ-А300-02 | 201733150378 | --- | --- | прямого | нет | да, по встр. модему | да | установка шкафа связи, подкл. к свобод. RS-485
6 | Т2 Мобайл |  | 0.4 | НЕВА МТ 314 0,5 AR E4BSR25 | 54001496 | 150/5 | --- | полукос. | нет | да, по внеш. Модему | нет | установка шкафа связи, подклю через R4-110R
7 | Альянс-ПМФ |  | 0.4 | Меркурий ARTMX2-03 PBR.G | 48355528 | 500/5 | --- | полукос. | нет | да, по встр. модему |  | установка шкафа связи, подкл. к свобод. RS-485